Ноябрь 2019 года

| Наименование объекта | Дата ввода в ремонт |  | Дата вывода из ремонта |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | План | Факт |  |
| г. Таганрог |  |  |  |  |  |
| КТП-10 – Трансформатор ТМ 630-10/0,4; ул. Поляковское шоссе, 30 | 12.11.2019г., 08.30 час | 12.11.2019г.,09.15 час | 12.11.2019г.,16.30 час | 12.11.2019г., 15.30 час | Факт |