Январь 2019 года

| Наименование объекта | Дата ввода в ремонт |  | Дата вывода из ремонта |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | План | Факт |  |
| г. Таганрог |  |  |  |  |  |
| КТП № 19 – Трансформатор ТМГ 1000-10/0,4; ул. Чехова, 375 | 15.01.2019г., 08.30 час | 15.01.2019г., 16.30 час | 15.01.2019г., 09.00 час | 15.01.2019г., 12.00 час | Факт |