Апрель 2019 года

| Наименование объекта | Дата ввода в ремонт |  | Дата вывода из ремонта |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | План | Факт |  |
| г. Таганрог |  |  |  |  |  |
| КТП №20 – Трансформатор ТМ 400-10/0,4; ул. Поляковское шоссе, 12/ ул. Пархоменко, 22-а | 10.04.2019г., 08.30 час | 10.04.2019г.,08.50 час | 10.04.2019г., 16.30 час | 10.04.2019г., 13.30 час | Факт |