Май 2019 года

| Наименование объекта | Дата ввода в ремонт |  | Дата вывода из ремонта |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | План | Факт |  |
| г. Таганрог |  |  |  |  |  |
| ТП в РП – Трансформатор ТМЗ 1000-10/0,4; ул. Поляковское шоссе, 30 | 14.05.2019г., 08.30 час | 14.05.2019г.,09.00 час | 14.05.2019г., 16.30 час | 14.05.2019г., 14.30 час | Факт |